| Наименование | Срок службы | Затраты на электроэнергию из расчета 1 кВт час = 2,37 руб. (для домов с газовыми плитами). Работа в течение 8 000 часов | Затраты на электроэнергию из расчета 1 кВт час =1,66 руб. (для домов с электроплитами). Работа в течение 8 000 часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания, 100 Вт, цена 10 руб. | 1000 часов (1000/6 = 166 дней, т.е. около полугода) | 100 Вт = 0,1 кВт; 0,1 кВт х 8000 часов х 2,37 руб./кВтч = 1896 руб. | 100 Вт = 0,1 кВт; 0,1 кВт х 8000 часов х 1,66 руб/Квтч. = 1328 руб. |
| КЛЛ (23 Вт), цена 200 руб. | 8000 часов* (8000/6 = 1333 дней,т.е. 3,5 года) * Существуют КЛЛ лампы со сроком службы 12000 часов, т.е. около 5,5 лет | 23 Вт = 0,023 кВт; 0,023 кВт х 8000 часов х 2,37 руб./кВтч = 436,08 руб. | 23 Вт = 0,023 кВт; 0,023 кВт х 8000 часов х 1,66 руб./кВтч = 305,44 руб. |